**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 亚硝酸盐氮标液 | 100mg/L 20mL | 瓶 | 40 |
| 2 | 硫化物标液 | 100mg/L 20mL | 瓶 | 40 |
| 3 | 对氨基苯磺酸 | AR（沪试） ≥99.8% 100g | 瓶 | 20 |
| 4 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | AR（沪试），≥97% 10g | 瓶 | 20 |
| 5 | 耐酸碱工业橡胶手套 | 45cm 加厚款 M码 | 双 | 8 |
| 6 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒 耐用型国产 | 盒 | 10 |
| 7 | 比色管 | 10ml全刻度A级透明 | 只 | 70 |
| 8 | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | 5支/套 | 盒 | 10 |
| 9 | 铅标液 | 1000μg/mL 50mL | 瓶 | 10 |
| 10 | 锌标液 | 1000μg/mL 50mL | 瓶 | 10 |
| 11 | 铜标液 | 1000μg/mL 50mL | 瓶 | 10 |
| 12 | 天平刷 | 尼龙款 | 把 | 20 |
| 13 | 扁型称量瓶 | 直径50mm\*高30mm | 个 | 16 |
| 14 | 原子吸收空心阴极灯 | 铜元素 | 个 | 1 |
| 15 | 原子吸收空心阴极灯 | 锌元素 | 个 | 1 |
| 16 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL\*24瓶 | 箱 | 4 |
| 17 | 娃哈哈饮用纯净水 | 14.8L | 桶 | 40 |
| 18 | 有机比色管架 | 10ml\*12孔单排 | 个 | 5 |
| 19 | 一次性头套 | 19寸蓝色双筋500只 | 包 | 1 |
| 20 | 容量瓶 | 25ml 透明玻璃 A级 | 个 | 10 |
| 21 | 定性滤纸 | 9cm 100张/盒 | 盒 | 10 |
| 22 | 塑料储物箱 | 45L 52\*38.5\*32cm | 个 | 2 |
| 23 | 擦镜纸 | 10\*15cm 100张 | 本 | 30 |
| 24 | 球形抽气管 | 高硼硅玻璃 | 个 | 5 |
| 25 | 水老鼠头 | 小圆头 前1后3孔（内丝G1/4） | 个 | 5 |
| 26 | 实验室用三联水龙头 | 全铜普教 | 个 | 3 |
| 27 | 噪音计 | AR844数据存储 USB链接电脑 | 个 | 1 |
| 28 | 采样器 | 2L特厚有机玻璃 | 个 | 2 |
| 29 | 氮氧化物标样 | 0.378mg/L 0.494mg/L 20mL | 瓶 | 20 |
| 30 | 二氧化硫 | 100mg/L 20mL | 瓶 | 10 |
| 31 | 试剂瓶 | 三爱思，1000mL，棕色，中性料，蓝色螺盖，GL45 | 个 | 10 |
| 32 | 试剂瓶 | 蜀牛，2500mL，透明，高硼硅，广口 | 个 | 10 |
| 33 | 圆盘天平 | 乐祺 圆盘，500g 0.001,充电款 | 个 | 4 |
| 34 | 计算器 | 卡西欧 fx-991CN X | 个 | 2 |