第三章   货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

- 一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆职业技术学院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天内完成供货安装调试 |
| 4 | 免费质保期 | 十年 |

- 二、技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式天花机 | 制冷量≥12.5KW 制热量≥14KW 额定功率≤130W 最大风量≥2210m3/h 最大噪音≤50dB(A) 电源:220V | 10 | 台 | 1台变频室外机拖2台嵌入式天花机（注：1拖2形式）。 |
| 2 | 变频室外机 | 制冷量≥24KW 制热量≥26KW 制冷额定功率≤7.5KW 制热额定功率≤7KW 最大噪音≤58dB(A) APF值≥5.0 电源:380V | 5 | 台 |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 3 | 辅材及其他 | 3*16mm² +2电缆(硬) 3*4mm²+1电缆(软) 开关，线管等辅材 人工、铝方通 | 1 | 项 |  |
| 说明： 1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 3.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料（如有）。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 4.本项目采用固定总价包干模式，合同总价已完整涵盖中央空调设备采购、运输装卸、就位安装、系统调试、管线辅材、高空作业费及验收交付等全部费用。供应商须确保设备按规范安装到位并达到正常投用标准，采购人无需就安装环节另行支付任何追加费用，供应商不得以施工难度、材料损耗、现场环境等任何理由提出额外增项或费用追加要求。 |  |  |  |  |  |

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交供应商应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收

成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。