中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 5009.12—2010

食品安全国家标准

食品中铅的测定

National food safety standard

Determination of lead in foods

2010-03-26发布

2010-06-01实施

中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部

发布

GB  5009.12—2010

前    言

本标准代替 GB/T 5009.12-2003  《食品中铅的测定》。

本标准附录 A为资料性附录。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 5009.12-1985、GB/T 5009.12-1996、GB/T 5009.12-2003。

I

GB  5009.12—2010

食品安全国家标准

食品中铅的测定

1   范围

本标准规定了食品中铅的测定方法。

本标准适用于食品中铅的测定。

2   规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本

适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

第一法  石墨炉原子吸收光谱法

3   原理

试样经灰化或酸消解后，注入原子吸收分光光度计石墨炉中，电热原子化后吸收 283.3 nm共振线，

在一定浓度范围，其吸收值与铅含量成正比，与标准系列比较定量。

4   试剂和材料

除非另有规定，本方法所使用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682规定的一级水。

4.1  硝酸：优级纯。

4.2  过硫酸铵。

4.3 过氧化氢（30%）。

4.4  高氯酸：优级纯。

4.5 硝酸（1＋1）：取 50 mL硝酸慢慢加入  50 mL水中。

4.6 硝酸（0.5 mol/L）：取 3.2 mL硝酸加入  50 mL水中，稀释至  100 mL。

4.7 硝酸（l mo1/L）：取 6.4 mL硝酸加入  50 mL水中，稀释至  100 mL。

4.8 磷酸二氢铵溶液（20 g/L）：称取 2.0 g磷酸二氢铵，以水溶解稀释至  100 mL。

4.9 混合酸：硝酸十高氯酸（9＋1）。取 9份硝酸与  1份高氯酸混合。

4.10 铅标准储备液：准确称取 1.000  g金属铅（99.99%），分次加少量硝酸（4.5），加热溶解，总量

不超过 37 mL，移入 1000 mL容量瓶，加水至刻度。混匀。此溶液每毫升含  1.0 mg铅。

4.11 铅标准使用液：每次吸取铅标准储备液 1.0 mL于  100 mL容量瓶中，加硝酸（4.6）至刻度。如此

1

GB  5009.12—2010

经多次稀释成每毫升含 10.0 ng，20.0 ng，40.0 ng，60.0 ng，80.0 ng铅的标准使用液。

5   仪器和设备

5.1  原子吸收光谱仪，附石墨炉及铅空心阴极灯。

5.2  马弗炉。

5.3 天平：感量为 1 mg。

5.4  干燥恒温箱。

5.5  瓷坩埚。

5.6  压力消解器、压力消解罐或压力溶弹。

5.7  可调式电热板、可调式电炉。

6   分析步骤

6.1  试样预处理

6.1.1   在采样和制备过程中，应注意不使试样污染。

6.1.2   粮食、豆类去杂物后，磨碎，过 20目筛，储于塑料瓶中，保存备用。

6.1.3   蔬菜、水果、鱼类、肉类及蛋类等水分含量高的鲜样，用食品加工机或匀浆机打成匀浆，储于

塑料瓶中，保存备用。

6.2  试样消解（可根据实验室条件选用以下任何一种方法消解）

6.2.1   压力消解罐消解法：称取 1 g～2 g试样（精确到  0.001 g，干样、含脂肪高的试样＜1 g, 鲜样

＜2 g或按压力消解罐使用说明书称取试样）于聚四氟乙烯内罐，加硝酸（4.1）2  mL～4 mL浸泡过夜。

再加过氧化氢（4.3）2  mL～3  mL（总量不能超过罐容积的 1/3）。盖好内盖，旋紧不锈钢外套，放入

恒温干燥箱，120℃～140℃保持   3 h～4 h，在箱内自然冷却至室温，用滴管将消化液洗入或过滤入（视

消化后试样的盐分而定）10 mL～25 mL容量瓶中，用水少量多次洗涤罐，洗液合并于容量瓶中并定容

至刻度，混匀备用；同时作试剂空白。

6.2.2   干法灰化：称取 1 g～5  g试样（精确到  0.001 g，根据铅含量而定）于瓷坩埚中，先小火在可

调式电热板上炭化至无烟，移入马弗炉 500℃±25℃灰化 6  h～8  h，冷却。若个别试样灰化不彻底，则

加 1  mL 混合酸（4.9）在可调式电炉上小火加热，反复多次直到消化完全，放冷，用硝酸（4.6）将灰

分溶解，用滴管将试样消化液洗入或过滤入（视消化后试样的盐分而定）10 mL～25 mL容量瓶中，用

水少量多次洗涤瓷坩埚，洗液合并于容量瓶中并定容至刻度，混匀备用；同时作试剂空白。

6.2.3   过硫酸铵灰化法：称取 1 g～5 g试样（精确到  0.001 g）于瓷坩埚中，加 2 mL～4 mL硝酸（4.1）

浸泡 1 h以上，先小火炭化，冷却后加  2.00 g～3.00 g过硫酸铵（4.2）盖于上面，继续炭化至不冒烟，

转入马弗炉，500℃±25℃恒温   2 h, 再升至 800℃，保持  20 min，冷却，加 2 mL～3 mL硝酸（4.7），

用滴管将试样消化液洗入或过滤入（视消化后试样的盐分而定）10 mL～25 mL容量瓶中，用水少量多

次洗涤瓷坩埚，洗液合并于容量瓶中并定容至刻度，混匀备用；同时作试剂空白。

6.2.4   湿式消解法：称取试样 1 g～5 g（精确到 0.001 g）于锥形瓶或高脚烧杯中，放数粒玻璃珠，加

10  mL 混合酸（4.9），加盖浸泡过夜，加一小漏斗于电炉上消解，若变棕黑色，再加混合酸，直至冒

白烟，消化液呈无色透明或略带黄色，放冷，用滴管将试样消化液洗入或过滤入（视消化后试样的盐分

而定）10 mL～25 mL容量瓶中，用水少量多次洗涤锥形瓶或高脚烧杯，洗液合并于容量瓶中并定容至

2

GB  5009.12—2010

刻度，混匀备用；同时作试剂空白。

6.3 测定

6.3.1   仪器条件：根据各自仪器性能调至最佳状态。参考条件为波长 283.3 nm，狭缝 0.2 nm～1.0 nm，

灯电流 5 mA～7 mA，干燥温度 120℃，20  s；灰化温度 450℃，持续  15 s～20 s，原子化温度：1700℃～

2300℃，持续  4 s～5 s，背景校正为氘灯或塞曼效应。

6.3.2   标准曲线绘制：吸取上面配制的铅标准使用液 10.0 ng/mL（或 μg/L），20.0 ng/mL（或 μg/L），

40.0 ng/mL（或 μg/L），60.0  ng/mL（或 μg/L），80.0 ng/mL（或 μg/L）各 10 μL，注入石墨炉，测得

其吸光值并求得吸光值与浓度关系的一元线性回归方程。

6.3.3

试样测定：分别吸取样液和试剂空白液各 10  μL，注入石墨炉，测得其吸光值，代入标准系

列的一元线性回归方程中求得样液中铅含量。

6.3.4   基体改进剂的使用：对有干扰试样，则注入适量的基体改进剂磷酸二氢铵溶液（ 4.8）（一般

为 5 μL或与试样同量）消除干扰。绘制铅标准曲线时也要加入与试样测定时等量的基体改进剂磷酸二

氢铵溶液。

7   分析结果的表述

试样中铅含量按式（1）进行计算。

(c −c   )×V ×1000……………………………………………（1）

X  =

1

m×1000×1000

0

式中：

X——试样中铅含量, 单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或  mg/L）；

c1——测定样液中铅含量，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0——空白液中铅含量，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试样消化液定量总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或  mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

8   精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 20 %。

第二法    氢化物原子荧光光谱法

9   原理

试样经酸热消化后，在酸性介质中，试样中的铅与硼氢化钠(NaBH )或硼氢化钾(KBH  )反应生成

4

4

挥发性铅的氢化物(PbH  )。以氩气为载气，将氢化物导入电热石英原子化器中原子化，在特制铅空心

4

阴极灯照射下，基态铅原子被激发至高能态；在去活化回到基态时，发射出特征波长的荧光，其荧光强

度与铅含量成正比，根据标准系列进行定量。

10  试剂和材料

10.1 硝酸+高氯酸混合酸(9+1)：分别量取硝酸 900 mL，高氯酸 100 mL，混匀。

3

GB  5009.12—2010

10.2 盐酸(1+1)：量取 250 mL盐酸倒入  250 mL水中，混匀。

10.3 草酸溶液(10 g/L)：称取 1.0 g草酸，加入溶解至  100 mL，混匀。

10.4 铁氰化钾[K Fe(CN)  ]溶液(100 g/L)：称取 10.0 g铁氰化钾，加水溶解并稀释至  100 mL，混匀。

3

6

10.5 氢氧化钠溶液(2 g/L)：称取 2.0 g氢氧化钠，溶于  1 L水中，混匀。

10.6 硼氢化钠(NaBH )溶液(10 g/L)：称取 5.0 g硼氢化钠溶于 500 mL氢氧化钠溶液(2  g/L)中，混匀，

4

临用前配制。

10.7 铅标准储备液(1.0 mg/mL)。

10.8 铅标准使用液(1.0 μg/mL)：精确吸取铅标准储备液(10.7)，逐级稀释至 1.0 μg/mL。

11  仪器和设备

11.1  原子荧光光度计。

11.2  铅空心阴极灯。

11.3  电热板。

11.4 天平：感量为 1 mg。

12  分析步骤

12.1 试样消化

湿消解：称取固体试样0.2 g～2 g或液体试样2.00 g（或mL）～10.00 g（或mL）（均精确到0.001 g），

置于50 mL～100 mL消化容器中（锥形瓶），然后加入硝酸+高氯酸混合酸（10.1）5 mL～10 mL摇匀浸

泡，放置过夜。次日置于电热板上加热消解，至消化液呈淡黄色或无色(如消解过程色泽较深，稍冷补

加少量硝酸，继续消解)，稍冷加入20 mL水再继续加热赶酸，至消解液0.5 mL～1.0 mL止，冷却后用少

量水转入25 mL容量瓶中，并加入盐酸（10.2）0.5mL，草酸溶液（10.3）0.5 mL，摇匀，再加入铁氰化

钾溶液（10.4）1.00 mL，用水准确稀释定容至25 mL，摇匀，放置30 min  后测定。同时做试剂空白。

12.2 标准系列制备

在25 mL容量瓶中，依次准确加入铅标准使用液（10.8）0.00 mL、0.125 mL、0.25 mL、0.50 mL、

0.75 mL、1.00 mL、1.25 mL(各相当于铅浓度  0.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10.0 ng/mL、20.0 ng/mL、30.0 ng/mL、

40.0 ng/mL、50.0 ng/mL)，用少量水稀释后，加入0.5 mL盐酸（10.2）和0.5 mL草酸溶液（10.3）摇匀，

再加入铁氰化钾溶液（10.4）1.0 mL，用水稀释至该度，摇匀。放置30 min  后待测。

12.3测定

12.3.1  仪器参考条件

负高压：323 V；铅空心阴极灯灯电流：75 mA；原子化器：炉温 750℃～800℃，炉高   8 mm；氩

气流速：载气 800 mL/min；屏蔽气：1000 mL/min；加还原剂时间：7.0 s；读数时间：15.0 s；延迟时间：

0.0 s；测量方式：标准曲线法；读数方式：峰面积；进样体积：2.0 mL。

12.3.2  测量方式

设定好仪器的最佳条件，逐步将炉温升至所需温度，稳定10 min～20 min后开始测量：连续用标准

系列的零管进样，待读数稳定之后，转入标准系列的测量，绘制标准曲线，转入试样测量，分别测定试

4

GB  5009.12—2010

样空白和试样消化液，试样测定结果按式（2）计算。

13  分析结果的表述

试样中铅含量按式（2）进行计算。

(c  − c )×V   ×1000

……………………………………………（2）

X   =

1

m×1000×1000

0

试中：

X——试样中铅含量, 单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或  mg/L）；

c1——试样消化液测定浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0——试剂空白液测定浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试样消化液定量总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或  mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

14  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10 %。

第三法    火焰原子吸收光谱法

15  原理

试样经处理后，铅离子在一定 pH条件下与二乙基二硫代氨基甲酸钠（DDTC）形成络合物，经   4-

甲基-2-戊酮萃取分离，导入原子吸收光谱仪中，火焰原子化后，吸收 283.3 nm共振线，其吸收量与铅

含量成正比，与标准系列比较定量。

16  试剂和材料

16.1 混合酸：硝酸-高氯酸（9＋1）。

16.2 硫酸铵溶液（300 g/L）：称取 30 g硫酸铵[（NH ）  SO ]，用水溶解并稀释至 100 mL。

4

2

4

16.3 柠檬酸铵溶液（250 g/L）：称取 25 g柠檬酸铵，用水溶解并稀释至  100 mL。

16.4 溴百里酚蓝水溶液（1 g/L）。

16.5 二乙基二硫代氨基甲酸钠（DDTC）溶液（50 g/L）：称取 5 g二乙基二硫代氨基甲酸钠，用水溶

解并加水至 100 mL。

16.6 氨水（l＋l）。

16.7  4-甲基-2-戊酮（MIBK）。

16.8 铅标准溶液：操作同 10.7和  10.8。配制铅标准使用液为 10 μg/mL。

16.9 盐酸（1+11）：取 10 mL盐酸加入  110 mL水中，混匀。

5

GB  5009.12—2010

16.10 磷酸溶液（1+10）：取 10 mL磷酸加入  100 mL水中，混匀。

17  仪器和设备

17.1 原子吸收光谱仪火焰原子化器，其余同 5.2，5.3，5.4，5.5，5.6和  5.7。

17.2 天平：感量为 1 mg。

18  分析步骤

18.1 试样处理

18.1.1  饮品及酒类：取均匀试样 10 g～20 g（精确到 0.01 g）于烧杯中（酒类应先在水浴上蒸去酒精），

于电热板上先蒸发至一定体积后，加入混合酸（16.1）消化完全后，转移、定容于 50 mL容量瓶中。

18.1.2  包装材料浸泡液可直接吸取测定。

18.1.3  谷类：去除其中杂物及尘土，必要时除去外壳，碾碎，过 30目筛，混匀。称取  5 g～

10 g试样（精确到  0.01 g），置于 50 mL瓷坩埚中，小火炭化，然后移入马弗炉中，500℃以下灰化    16

h 后，取出坩埚，放冷后再加少量混合酸（16.1），小火加热，不使干涸，必要时再加少许混合酸，如

此反复处理，直至残渣中无炭粒，待坩埚稍冷，加 10 mL盐酸（16.9），溶解残渣并移入  50 mL容量瓶

中，再用水反复洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，并稀释至刻度，混匀备用。

取与试样相同量的混合酸和盐酸（16.9），按同一操作方法作试剂空白试验。

18.1.4  蔬菜、瓜果及豆类：取可食部分洗净晾干，充分切碎混匀。称取 10 g～20 g（精确到 0.01 g）

于瓷坩埚中，加 1 mL磷酸溶液（16.10），小火炭化，以下按  18.1.3自“然后移入马弗炉中……”起依

法操作。

18.1.5  禽、蛋、水产及乳制品：取可食部分充分混匀。称取 5 g～10 g（精确到 0.01 g）于瓷坩埚中，

小火炭化，以下按 18.1.3自“然后移入马弗炉中……”起依法操作。

乳类经混匀后，量取 50.0 mL，置于瓷坩埚中，加磷酸（16.10），在水浴上蒸干，再加小火炭化，

以下按 18.1.3自“然后移入马弗炉中……”起依法操作。

18.2 萃取分离

视试样情况，吸取 25.0 mL～50.0 mL上述制备的样液及试剂空白液，分别置于  125 mL分液漏斗中，

补加水至 60 mL。加 2 mL柠檬酸铵溶液（16.3），溴百里酚蓝水溶液（16.4）3滴～5滴，用氨水（16.6）

调 pH至溶液由黄变蓝，加硫酸铵溶液（16.2）10.0  mL，DDTC溶液（16.5）10  mL，摇匀。放置 5 min

左右，加入 10.0  mL（16.7）  MIBK，剧烈振摇提取 1 min，静置分层后，弃去水层，将  MIBK层放入

10 mL带塞刻度管中，备用。分别吸取铅标准使用液  0.00 mL，0.25 mL，0.50 mL，1.00 mL，1.50 mL，

2.00 mL（相当 0.0 μg，2.5 μg，5.0 μg，10.0 μg，15.0 μg，20.0 μg铅）于  125 mL分液漏斗中。与试样

相同方法萃取。

18.3 测定

18.3.1  饮品、酒类及包装材料浸泡液可经萃取直接进样测定。

18.3.2  萃取液进样，可适当减小乙炔气的流量。

18.3.3  仪器参考条件：空心阴极灯电流 8 mA；共振线 283.3 nm；狭缝 0.4 nm；空气流量 8 L／min；

燃烧器高度 6 mm。

19  分析结果的表述

6

GB  5009.12—2010

试样中铅含量按式（3）进行计算。

(c  − c )×V   ×1000……………………………………………（3）

X   =

1

m×V   /V  ×1000

0

1

3

2

式中：

X——试样中铅的含量, 单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或  mg/L）；

c1——测定用试样中铅的含量，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——试剂空白液中铅的含量，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或  mL）；

V ——试样萃取液体积，单位为毫升（mL）；

1

V ——试样处理液的总体积，单位为毫升（mL）；

2

V ——测定用试样处理液的总体积，单位为毫升（mL）。

3

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

20  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 20 %。

第四法  二硫腙比色法

21  原理

试样经消化后，在 pH  8.5～9.0时，铅离子与二硫腙生成红色络合物，溶于三氯甲烷。加入柠檬

酸铵、氰化钾和盐酸羟胺等，防止铁、铜、锌等离子干扰，与标准系列比较定量。

22  试剂和材料

22.1  氨水（1+1）。

22.2  盐酸（1＋1）：量取 100 mL盐酸，加入  100 mL水中。

22.3  酚红指示液（1 g/L）：称取 0.10  g酚红， 用少量多次乙醇溶解后移入  100 mL容量瓶中并定容

至刻度。

22.4  盐酸羟胺溶液（200 g/L）：称取 20.0 g盐酸羟胺，加水溶解至  50 mL，加 2滴酚红指示液，加氨

水（1+1)，调 pH至  8.5～9.0（由黄变红，再多加 2滴），用二硫腙-三氯甲烷溶液（22.10）提取至三氯

甲烷层绿色不变为止，再用三氯甲烷洗二次，弃去三氯甲烷层，水层加盐酸（1＋1）至呈酸性，加水至

100 mL。

22.5  柠檬酸铵溶液（200 g/L）：称取 50 g柠檬酸铵，溶于  100 mL水中，加  2滴酚红指示液（22.3），

加氨水（22.1），调 pH至  8.5～9.0，用二硫腙-三氯甲烷溶液（22.10）提取数次，每次 10 mL～20 mL，

至三氯甲烷层绿色不变为止，弃去三氯甲烷层，再用三氯甲烷洗二次，每次 5  mL，弃去三氯甲烷层，

加水稀释至 250 mL。

22.6  氰化钾溶液（100 g/L）：称取 10.0 g氰化钾，用水溶解后稀释至  100 mL。

22.7  三氯甲烷：不应含氧化物。

7

GB  5009.12—2010

22.7.1  检查方法：量取 10 mL三氯甲烷，加  25 mL新煮沸过的水，振摇  3 min，静置分层后，取 10 mL

水溶液，加数滴碘化钾溶液（150 g/L）及淀粉指示液，振摇后应不显蓝色。

22.7.2  处理方法：于三氯甲烷中加入 1/10～1/20 体积的硫代硫酸钠溶液（200 g/L）洗涤，再用水洗

后加入少量无水氯化钙脱水后进行蒸馏，弃去最初及最后的十分之一馏出液，收集中间馏出液备用。

22.8  淀粉指示液：称取 0.5 g可溶性淀粉，加  5 mL水搅匀后，慢慢倒入  100 mL沸水中，边倒边搅拌，

煮沸，放冷备用，临用时配制。

22.9  硝酸（1＋99）：量取 1 mL硝酸，加入  99 mL水中。

22.10 二硫腙-三氯甲烷溶液（0.5 g/L）：保存冰箱中，必要时用下述方法纯化。

称取 0.5 g研细的二硫腙, 溶于  50 mL三氯甲烷中，如不全溶，可用滤纸过滤于  250 mL分液漏斗中，

用氨水（1＋99）提取三次，每次 100 mL，将提取液用棉花过滤至 500 mL分液漏斗中，用盐酸（1＋1）

调至酸性，将沉淀出的二硫腙用三氯甲烷提取 2次～3次，每次   20 mL，合并三氯甲烷层，用等量水洗

涤两次，弃去洗涤液，在 50  ℃水浴上蒸去三氯甲烷。精制的二硫腙置硫酸干燥器中，干燥备用。或将

沉淀出的二硫腙用 200 mL，200 mL，100 mL三氯甲烷提取三次，合并三氯甲烷层为二硫腙溶液。

22.11 二硫腙使用液：吸取 1.0 mL二硫腙溶液，加三氯甲烷至  10 mL，混匀。用 1 cm比色杯，以三氯

甲烷调节零点，于波长 510 nm处测吸光度（A），用式（4）算出配制  100  mL二硫腙使用液（70％透

光率）所需二硫腙溶液的毫升数（V）。

V  = 10× (2 - lg70)

=

1.55

………………………………………………（4）

A

A

22.12 硝酸-硫酸混合液（4＋1）。

22.13 铅标准溶液（1.0 mg/mL）：准确称取 0.1598 g硝酸铅，加  10 mL硝酸（1＋99），全部溶解后，

移入 100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度。

22.14 铅标准使用液（10.0 μg/mL）：吸取 1.0 mL铅标准溶液，置于  100 mL容量瓶中，加水稀释至刻

度。

23  仪器和设备

23.1  分光光度计。

23.2 天平：感量为 1 mg。

24  分析步骤

24.1  试样预处理

同 6.1的操作。

24.2 试样消化

24.2.1  硝酸-硫酸法

24.2.1.1 粮食、粉丝、粉条、豆干制品、糕点、茶叶等及其他含水分少的固体食品：称取 5  g或  10 g

的粉碎样品（精确到 0.01 g），置于 250 mL～500 mL  定氮瓶中，先加水少许使湿润，加数粒玻璃珠、

10 mL～15  mL 硝酸，放置片刻，小火缓缓加热，待作用缓和，放冷。沿瓶壁加入 5 mL 或 10  mL  硫

酸，再加热，至瓶中液体开始变成棕色时，不断沿瓶壁滴加硝酸至有机质分解完全。加大火力，至产生

8

GB  5009.12—2010

白烟，待瓶口白烟冒净后，瓶内液体再产生白烟为消化完全，该溶液应澄清无色或微带黄色，放冷（在

操作过程中应注意防止爆沸或爆炸）。加 20  mL  水煮沸，除去残余的硝酸至产生白烟为止，如此处理

两次，放冷。将冷后的溶液移入 50 mL或  100 mL容量瓶中，用水洗涤定氮瓶，洗液并入容量瓶中，放

冷，加水至刻度，混匀。定容后的溶液每 10 mL 相当于 1 g样品，相当加入硫酸量  1 mL。取与消化试

样相同量的硝酸和硫酸，按同一方法做试剂空白试验。

24.2.1.2 蔬菜、水果：称取 25.00 g或  50.00 g洗净打成匀浆的试样（精确到  0.01 g），置于 250 mL～

500 mL定氮瓶中，加数粒玻璃珠、10  mL～15 mL硝酸，以下按  24.2.1.1自“放置片刻……”起依法操

作，但定容后的溶液每 10 mL相当于  5 g样品，相当加入硫酸  1 mL。

24.2.1.3酱、酱油、醋、冷饮、豆腐、腐乳、酱腌菜等：称取  10 g或  20 g试样（精确到  0.01 g）或吸

取 10.0 mL或  20.0 mL液体样品，置于  250 mL～500 mL定氮瓶中，加数粒玻璃珠、5  mL～15 mL硝酸。

以下按 24.2.1.1自“放置片刻……”起依法操作，但定容后的溶液每  10 mL相当于  2 g或  2 mL  试样。

24.2.1.4含酒精性饮料或含二氧化碳饮料: 吸取   10.00  mL 或  20.00 mL试样,  置于 250 mL～500  mL

定氮瓶中. 加数粒玻璃珠, 先用小火加热除去乙醇或二氧化碳, 再加 5  mL～10  mL硝酸,  混匀后,  以下

按 24.2.1.1自“放置片刻……”起依法操作, 但定容后的溶液每  10 mL相当于   2 mL试样。

24.2.1.5含糖量高的食品：称取   5 g或  10 g试样（精确至  0.01 g），置于 250 mL～500 mL定氮瓶中，

先加少许水使湿润，加数粒玻璃珠、5 mL～10 mL硝酸，摇匀。缓缓加入  5 mL或  10 mL硫酸，待作用

缓和停止起泡沫后，先用小火缓缓加热（糖分易炭化），不断沿瓶壁补加硝酸，待泡沫全部消失后，再

加大火力，至有机质分解完全，发生白烟，溶液应澄清无色或微带黄色，放冷。以下按 24.2.1.1自“加

20 mL水煮沸……”起依法操作。

24.2.1.6水产品：取可食部分样品捣成匀浆，称取  5 g或  10 g试样（精确至  0.01 g，海产藻类、贝类可

适当减少取样量），置于 250 mL～500 mL定氮瓶中，加数粒玻璃珠，5  mL～10 mL硝酸，混匀后，以

下按 24.2.1.1自“沿瓶壁加入  5 mL或  10 mL硫酸……”起依法操作。

24.2.2  灰化法

24.2.2.1 粮食及其他含水分少的食品：称取  5  g试样（精确至  0.01 g），置于石英或瓷坩埚中，加热

至炭化，然后移入马弗炉中,    500 ℃灰化 3 h, 放冷，取出坩埚，加硝酸（1＋1），润湿灰分，用小火

蒸干，在 500℃烧  1 h, 放冷。取出坩埚。加 1 mL硝酸（1＋l），加热，使灰分溶解，移入  50 mL容量

瓶中，用水洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，加水至刻度，混匀备用。

24.2.2.2 含水分多的食品或液体试样：称取  5.0  g或吸取  5.00  mL试样，置于蒸发皿中，先在水浴上

蒸干，再按 24.2.2.1自“加热至炭化……”起依法操作。

24.3 测定

24.3.1  吸取 10.0 mL消化后的定容溶液和同量的试剂空白液，分别置于  125 mL分液漏斗中，各加水

至 20 mL。

24.3.2  吸取 0 mL，0.10 mL，0.20 mL，0.30 mL，0.40 mL，0.50 mL铅标准使用液（相当  0.0 μg，1.0

μg，2.0 μg，3.0 μg，4.0 μg，5.0 μg铅），分别置于 125 mL分液漏斗中，各加硝酸（1+99）至  20 mL。

于试样消化液、试剂空白液和铅标准液中各加 2.0 mL柠檬酸铵溶液（200  g/L），l.0 mL盐酸羟胺溶液

（200 g/L）和 2滴酚红指示液，用氨水（1＋1）调至红色，再各加  2.0 mL氰化钾溶液（100  g/L），混

匀。各加 5.0 mL二硫腙使用液，剧烈振摇  1 min，静置分层后，三氯甲烷层经脱脂棉滤入 1  cm比色杯

中，以三氯甲烷调节零点于波长 510 nm处测吸光度，各点减去零管吸收值后，绘制标准曲线或计算一

元回归方程，试样与曲线比较。

25  分析结果的表述

9

GB  5009.12—2010

试样中铅含量按式（5）进行计算。

(m  − m  )×1000  …………………………………………………（5）

X  =

1

m  ×V   /V  ×1000

2

3

2

1

式中：

X ——试样中铅的含量，单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或  mg/L）；

m  ——测定用试样液中铅的质量，单位为微克（μg）；

1

m  ——试剂空白液中铅的质量，单位为微克（μg）；

2

m  ——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或  mL）；

3

V ——试样处理液的总体积，单位为毫升（mL）；

1

V  ——测定用试样处理液的总体积，单位为毫升（mL）。

2

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

26  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10 %。

第五法  单扫描极谱法

27  原理

2+

-

2-

试样经消解后，铅以离子形式存在。在酸性介质中，Pb 与   I形成的  PbI  络离子具有电活性，在

4

滴汞电极上产生还原电流。峰电流与铅含量呈线性关系，以标准系列比较定量。

28  试剂和材料

28.1 底液：称取 5.0 g碘化钾，8.0  g酒石酸钾钠，0.5  g抗坏血酸于  500 mL烧杯中，加入  300 mL水溶

解后，再加入 10 mL盐酸，移入  500 mL容量瓶中，加水至刻度。（在冰箱中可保存  2个月）

28.2 铅标准贮备溶液（1.0 mg/mL）：准确称取 0.1000 g金属铅（含量  99.99 %）于烧杯中加 2 mL（1+1）

硝酸溶液，加热溶解，冷却后定量移入 100 mL容量瓶并加水至刻度，混匀。

28.3 铅标准使用溶液（10.0 μg/mL）：临用时，吸取铅标准贮备溶液 1.00 mL于  100 mL容量瓶中，加

水至刻度，混匀。

28.4 混合酸：硝酸-高氯酸（4+1），量取 80 mL硝酸，加入  20 mL高氯酸，混匀。

29  仪器和设备

29.1  极谱分析仪。

29.2  带电子调节器万用电炉。

29.3 天平：感量为 1 mg。

30  分析步骤

30.1 极谱分析参考条件

10

GB  5009.12—2010

单扫描极谱法(SSP法)。选择起始电位为-350  mV，终止电位-850 mV，扫描速度 300 m V/s，三电

极，二次导数，静止时间 5 s及适当量程。于峰电位（Ep）-470  mV处，记录铅的峰电流。

30.2 标准曲线绘制

准确吸取铅标准使用溶液 0 mL，0.05 mL，0.10  mL，0.20 mL，0.30 mL，0.40 mL(相当于含 0 μg，

0.5 μg，1.0 μg，2.0 μg，3.0 μg，4.0 μg铅)于  10 mL比色管中，加底液至  10.0  mL，混匀。将各管溶液

依次移入电解池，置于三电极系统。按上述极谱分析参考条件测定，分别记录铅的峰电流。以含量为横

坐标，其对应的峰电流为纵坐标，绘制标准曲线。

30.3 试样处理

粮食、豆类等水分含量低的试样，去杂物后磨碎过 20目筛；蔬菜、水果、鱼类、肉类等水分含量

高的新鲜试样，用均浆机均浆，储于塑料瓶。

30.3.1 试样处理（除食盐、白糖外，如粮食、豆类、糕点、茶叶、肉类等）：称取 1 g～2 g试样（精

确至 0.1 g）于 50 mL 三角瓶中,加入 10 mL～20 mL  混合酸，加盖浸泡过夜。置带电子调节器万用电炉

上的低档位加热。若消解液颜色逐渐加深，呈现棕黑色时，移开万用电炉，冷却，补加适量硝酸，继续

加热消解。待溶液颜色不再加深，呈无色透明或略带黄色，并冒白烟，可高档位驱赶剩余酸液，至近干，

在低档位加热得白色残渣，待测。同时作一试剂空白。

30.3.2 食盐、白糖：称取试样 2.0 g  于烧杯中，待测。

30.3.3  液体试样

称取 2 g试样（精确至  0.1 g）于 50  mL三角瓶中（含乙醇、二氧化碳的试样应置于  80℃水浴上驱

赶）。加入 1 mL～10  mL 混合酸，于带电子调节器万用电炉上的低档位加热，以下步骤按 30.3.1“试

样处理”项下操作，待测。

30.4 试样测定

于上述待测试样及试剂空白瓶中加入 10.0  mL 底液,溶解残渣并移入电解池。以下按  30.2“标准曲

线绘制”项下操作，极谱图参见附录 A。分别记录试样及试剂空白的峰电流，用标准曲线法计算试样中

铅含量。

31  分析结果的表述

试样中铅含量按式（6）进行计算。

(A − A )×1000

m×1000

X  =

0

………………………………（6）

式中：

X——试样中铅的含量，单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或  mg/L）；

A——由标准曲线上查得测定样液中铅的质量，单位为微克（μg）；

A ——由标准曲线上查得试剂空白液中铅质量，单位为微克（μg）；

0

m——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或  mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

32  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 5.0 %。

11

GB  5009.12—2010

33  其他

本标准检出限：石墨炉原子吸收光谱法为  0.005  mg/kg；氢化物原子荧光光谱法固体试样为  0.005

mg/kg，液体试样为 0.001 mg/kg；火焰原子吸收光谱法为 0.1 mg/kg；比色法为 0.25 mg/kg。单扫描极谱

法为 0.085 mg/kg。

12

GB  5009.12—2010

附录A

（资料性附录）

试剂空白、铅标准极谱图

A.1  试剂空白、铅标准极谱图

试剂空白、铅标准极谱图见图 A.1。

图A.1  试剂空白、铅标准极谱图

13