## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0116 | 拆除工程
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 1、508室石膏板隔墙拆除 | m2 |  | 29.250
2 | 011610001001 | 门拆除 |  | 1、原钢制防盗门拆除 | m2 |  | 108.000
3 | ZB011614001001 | 变形缝盖板拆除 |  | 1、楼层及屋面变形缝盖板拆除 | m |  | 231.000
4 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 |  | 1、男、女卫生间隔断拆除 | m2 |  | 534.790
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、门厅矿棉板吊顶、卫生间扣板吊顶。 | m2 |  | 996.300
6 | 011607002001 | 防水层拆除 |  | 1、原基层拆除 | m2 |  | 200.000
7 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 |  | 1、铲除部位名称：东、西外立面、雨棚底板及栏板；公共区域走廊、楼梯间、204、413、414、508、513墙面及天棚；门厅墙面。 | m2 |  | 12633.350
8 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：废弃垃圾 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  | 225.940
分部小计
| 0105 | 混凝土工程
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方-装车 |  | 1、土壤类别：三类土 2、工作面及放坡系数：工作面已考虑，放坡未考虑。 | m3 |  | 30.570
10 | 010101003002 | 挖沟槽土方-不装车 |  | 1、土壤类别：三类土 2、工作面及放坡系数：工作面已考虑，放坡未考虑。 | m3 |  | 28.000
11 | WB010101011001 | 人工清底 |  | 1、土壤类别：三类土 | m2 |  | 58.100
12 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：合格优质土方 | m3 |  | 28.000
13 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  | 30.570
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 010401014001 | 砖地沟 |  | 1、素土夯实 2、100厚C10混凝土垫层 3、240厚非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑 4、20mm厚1:2.5防水砂浆 | m3 |  | 73.680
15 | 010507003001 | 排水沟 |  | 1、原土碾压，压实系数大于0.93 2、150厚9%石灰土 3、200厚12%石灰土（分两步夯实） 4、150厚C20细石混凝土 5、30厚1:2.5防水砂浆 6、380*580*30铸铁箅子 | m |  | 80.000
16 | 040501004001 | 塑料管铺设 |  | 1、管道材质：PE双壁波纹管 2、管径：DN200 | m |  | 13.000
分部小计
| 0108 | 门窗工程
17 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1.0m*2.7m 2、门材质：钢制乙级防盗门 | m2 |  | 108.000
18 | WB010801008001 | 五金安装 |  | 1、五金的品种：地弹簧 2、部位：东、西门厅处玻璃门 3、含玻璃门拆、恢复。 | 副 |  | 8.000
分部小计
| 0109 | 屋面及防水工程
19 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、防水层做法：3mm厚SBS防水 | m2 |  | 200.000
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基防水 2、部位：2#、3#楼梯间墙面 | m2 |  | 807.210
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基防水 2、部位：东、西入口门厅雨棚 | m2 |  | 20.700
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 |  | 1、止水带材料种类：1.0厚304不锈钢 2、部位：楼层及屋面 | m |  | 231.000
分部小计
| 0111 | 楼地面装饰工程
23 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 |  | 200.000
24 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2水泥砂浆找平 | m2 |  | 20.700
分部小计
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：250*330白色瓷砖，同现状瓷砖。 | m2 |  | 30.000
26 | 011206002001 | 块料零星项目 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色瓷砖，同现状墙面砖规格。 2、部位：铁艺栏杆下口 | m2 |  | 110.040
27 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚抗倍特板 2、部位：男、女卫生间 | m2 |  | 534.790
28 | WB011209003001 | 玻璃幕墙 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：同现状玻璃幕墙。 | m2 |  | 0.820
分部小计
| 0113 | 天棚工程
29 | WB011302002001 | 天棚吊筋 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 2、部位：一层东、西处门厅及一至五层男、女卫生间 | m2 |  | 996.300
30 | WB011302003001 | 天棚龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 | m2 |  | 996.300
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | WB011302005001 | 天棚面层 |  | 1、面层材料品种、规格：1.0厚600*600成品铝板 | m2 |  | 972.180
分部小计
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
32 | WB011404001001 | 木材面油漆 |  | 1、防护材料种类：楼梯木扶手 2、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 61.720
33 | WB010606019001 | 手工除锈 |  | 1、楼梯栏杆、连廊栏杆。 | m2 |  | 854.140
34 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | 1、防护材料种类：楼梯栏杆、连廊栏杆。 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍，调和漆两遍。 | m2 |  | 854.140
35 | WB011001007001 | 墙面固化剂 |  | 1、墙面固化剂 | m2 |  | 10432.010
36 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：两遍 | m2 |  | 10432.010
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 10432.010
38 | 011406003002 | 外墙满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：两遍 2、部位：东、西外立面；2#、3#楼梯间墙面及天棚；连廊天棚。 | m2 |  | 2201.340
39 | 011406001002 | 外墙抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 2201.340
分部小计
| 0115 | 其他装饰工程
40 | ZB011507001001 | 男、女卫生间标识牌 |  | 1、铝板反光标牌 2、原标识牌拆除 | 块 |  | 20.000
41 | ZB011501001001 | 办公室办公用品保护费 |  | 1、办公室、教室内的电脑、办公桌等办公用品保护费。 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 0117 | 脚手架工程
42 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 1、搭设方式：落地式 2、脚手架材质：钢制 | m2 |  | 774.550
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、脚手架材质：钢制 | m2 |  | 7113.060
44 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输 | 项 |  | 1.000
45 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖掘机 | 台次 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.500
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.800
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 2.600
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 4.500
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 3.100
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 5.800
5 | ZF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 3.11 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 3.12 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 391527002001 | 吸顶灯拆除 |  | 1、名称：原过道吸顶灯拆除 | 套 |  | 271.000
2 | 391527011001 | LED平板灯拆除 |  | 1、名称：原平板灯拆除 | 套 |  | 67.000
3 | 391527008001 | 疏散指示灯及安全出口拆除 |  | 1、名称：原疏散指示灯，安全出口灯拆除 | 套 |  | 109.000
4 | 391601003001 | 塑料管道拆除 |  | 1、名称：原雨水管拆除 | m |  | 105.000
5 | 391607001001 | 延时阀拆除 |  | 1、名称：原大、小便器延时阀拆除 | 个 |  | 50.000
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、名称：花岗岩地面拆除 | m2 |  | 1.300
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、名称：楼地面混凝土基层拆除 | m3 |  | 0.260
8 | 031001006001 | 塑料管DN100 |  | 1、名称：雨水管 2、材质，规格：UPVC-DN110 3、连接形式：承插粘结 | m |  | 129.000
9 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、名称：成品管卡 2、规格：DN100 | 个 |  | 42.000
10 | 031003001001 | 延时阀安装 |  | 1、名称：大、小便器延时阀 2、材质：不锈钢 | 个 |  | 50.000
11 | WB030904013001 | 疏散指示灯 |  | 1、名称：疏散指示灯 2、规格，型号：t>90min， A型DC36V 1W 小型 | 套 |  | 106.000
12 | WB030904013002 | 安全出口指示灯 |  | 1、名称：安全出口指示灯 2、规格，型号：t>90min， A型DC36V 1W 小型 | 套 |  | 3.000
13 | 030412005001 | LED平板灯600*600（28w） |  | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600 28W 3、安装形式：吊顶嵌入安装 | 套 |  | 67.000
14 | 030412001001 | LED吸顶灯32w |  | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：32W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 120.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030412001002 | LED吸顶灯24w（自带蓄电池） |  | 1、名称：LED吸顶灯（自带蓄电池） 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 151.000
16 | 030411003001 | 铝合金桥架300*200 |  | 1、名称：铝合金桥架 2、规格：300*200 | m |  | 48.000
17 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支架 2、材质：角钢 | t |  | 0.069
18 | 010404001001 | 基础垫层 |  | 1、名称：楼地面混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级：C25商品混凝土（非泵送） | m3 |  | 0.260
19 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1、名称：花岗岩地面恢复 | m2 |  | 1.300
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.500
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.800
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 2.600
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 4.500
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 3.100
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 5.800
5 | ZF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.10 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.11 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 4.12 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。