## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  | 1112761.34 |  |  | 47826.89
2 | 安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  | 80428.67 |  |  | 2045.61
合计 |  |  | 1193190.01 |  |  | 49872.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 961696.18
1.1 | 拆除工程 |  |  | 79664.97
1.2 | 混凝土工程 |  |  | 101888.53
1.3 | 门窗工程 |  |  | 60269.56
1.4 | 屋面及防水工程 |  |  | 53678.79
1.5 | 楼地面装饰工程 |  |  | 4054.66
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 115011.99
1.7 | 天棚工程 |  |  | 152932.68
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 300291.06
1.9 | 其他装饰工程 |  |  | 1400.00
1.10 | 脚手架工程 |  |  | 92503.94
2 | 措施项目费 |  |  | 11358.89
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 1494.59
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 3587.02
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 2092.43
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 1494.59
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 2391.34
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 298.92
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 47826.89
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 47826.89
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 91879.38
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 1112761.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0116 | 拆除工程 | [6 empty] | 79664.97
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 1、508室石膏板隔墙拆除 | m2 |  | 29.250 | 3.38 | 98.87 | 69.62
2 | 011610001001 | 门拆除 |  | 1、原钢制防盗门拆除 | m2 |  | 108.000 | 11.92 | 1287.36 | 907.20
3 | ZB011614001001 | 变形缝盖板拆除 |  | 1、楼层及屋面变形缝盖板拆除 | m |  | 231.000 | 4.00 | 924.00
4 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 |  | 1、男、女卫生间隔断拆除 | m2 |  | 534.790 | 2.98 | 1593.67 | 1123.06
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、门厅矿棉板吊顶、卫生间扣板吊顶。 | m2 |  | 996.300 | 6.75 | 6725.03 | 4742.39
6 | 011607002001 | 防水层拆除 |  | 1、原基层拆除 | m2 |  | 200.000 | 5.36 | 1072.00 | 756.00
7 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 |  | 1、铲除部位名称：东、西外立面、雨棚底板及栏板；公共区域走廊、楼梯间、204、413、414、508、513墙面及天棚；门厅墙面。 | m2 |  | 12633.350 | 4.97 | 62787.75 | 44216.73
8 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：废弃垃圾 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  | 225.940 | 22.91 | 5176.29 | 535.48 |  | 3029.86
|  | 分部小计 | [6 empty] | 79664.97
| 0105 | 混凝土工程 | [6 empty] | 101888.53
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方-装车 |  | 1、土壤类别：三类土 2、工作面及放坡系数：工作面已考虑，放坡未考虑。 | m3 |  | 30.570 | 5.21 | 159.27 | 11.92 |  | 98.13
10 | 010101003002 | 挖沟槽土方-不装车 |  | 1、土壤类别：三类土 2、工作面及放坡系数：工作面已考虑，放坡未考虑。 | m3 |  | 28.000 | 4.01 | 112.28 | 8.40 |  | 69.16
11 | WB010101011001 | 人工清底 |  | 1、土壤类别：三类土 | m2 |  | 58.100 | 10.73 | 623.41 | 439.24
12 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：合格优质土方 | m3 |  | 28.000 | 16.25 | 455.00 | 258.72 |  | 58.80
13 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  | 30.570 | 19.69 | 601.92 | 8.56 |  | 404.14
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 010401014001 | 砖地沟 |  | 1、素土夯实 2、100厚C10混凝土垫层 3、240厚非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑 4、20mm厚1:2.5防水砂浆 | m3 |  | 73.680 | 997.92 | 73526.75 | 21692.13 |  | 3625.06
15 | 010507003001 | 排水沟 |  | 1、原土碾压，压实系数大于0.93 2、150厚9%石灰土 3、200厚12%石灰土（分两步夯实） 4、150厚C20细石混凝土 5、30厚1:2.5防水砂浆 6、380*580*30铸铁箅子 | m |  | 80.000 | 316.88 | 25350.40 | 4361.60 |  | 563.20
16 | 040501004001 | 塑料管铺设 |  | 1、管道材质：PE双壁波纹管 2、管径：DN200 | m |  | 13.000 | 81.50 | 1059.50 | 117.91
|  | 分部小计 | [6 empty] | 101888.53
| 0108 | 门窗工程 | [6 empty] | 60269.56
17 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1.0m*2.7m 2、门材质：钢制乙级防盗门 | m2 |  | 108.000 | 536.61 | 57953.88 | 2479.68 |  | 36.72
18 | WB010801008001 | 五金安装 |  | 1、五金的品种：地弹簧 2、部位：东、西门厅处玻璃门 3、含玻璃门拆、恢复。 | 副 |  | 8.000 | 289.46 | 2315.68 | 197.12
|  | 分部小计 | [6 empty] | 60269.56
| 0109 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 53678.79
19 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、防水层做法：3mm厚SBS防水 | m2 |  | 200.000 | 35.45 | 7090.00 | 1008.00
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基防水 2、部位：2#、3#楼梯间墙面 | m2 |  | 807.210 | 24.85 | 20059.17 | 3955.33
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基防水 2、部位：东、西入口门厅雨棚 | m2 |  | 20.700 | 24.85 | 514.40 | 101.43
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 |  | 1、止水带材料种类：1.0厚304不锈钢 2、部位：楼层及屋面 | m |  | 231.000 | 112.62 | 26015.22 | 743.82 |  | 6.93
|  | 分部小计 | [6 empty] | 53678.79
| 0111 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 4054.66
23 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 |  | 200.000 | 18.46 | 3692.00 | 1042.00 |  | 210.00
24 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2水泥砂浆找平 | m2 |  | 20.700 | 17.52 | 362.66 | 95.22 |  | 21.32
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4054.66
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 115011.99
25 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：250*330白色瓷砖，同现状瓷砖。 | m2 |  | 30.000 | 105.64 | 3169.20 | 554.40 |  | 14.10
26 | 011206002001 | 块料零星项目 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色瓷砖，同现状墙面砖规格。 2、部位：铁艺栏杆下口 | m2 |  | 110.040 | 127.88 | 14071.92 | 4105.59 |  | 66.02
27 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚抗倍特板 2、部位：男、女卫生间 | m2 |  | 534.790 | 182.37 | 97529.65 | 8984.47 |  | 160.44
28 | WB011209003001 | 玻璃幕墙 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：同现状玻璃幕墙。 | m2 |  | 0.820 | 294.17 | 241.22 | 38.19
|  | 分部小计 | [6 empty] | 115011.99
| 0113 | 天棚工程 | [6 empty] | 152932.68
29 | WB011302002001 | 天棚吊筋 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 2、部位：一层东、西处门厅及一至五层男、女卫生间 | m2 |  | 996.300 | 9.02 | 8986.63 | 2929.12 |  | 239.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB011302003001 | 天棚龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 | m2 |  | 996.300 | 35.68 | 35547.98 | 11437.52 |  | 179.33
31 | WB011302005001 | 天棚面层 |  | 1、面层材料品种、规格：1.0厚600*600成品铝板 | m2 |  | 972.180 | 111.50 | 108398.07 | 10888.42 |  | 145.83
|  | 分部小计 | [6 empty] | 152932.68
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 300291.06
32 | WB011404001001 | 木材面油漆 |  | 1、防护材料种类：楼梯木扶手 2、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 61.720 | 11.66 | 719.66 | 362.91
33 | WB010606019001 | 手工除锈 |  | 1、楼梯栏杆、连廊栏杆。 | m2 |  | 854.140 | 7.22 | 6166.89 | 3980.29
34 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | 1、防护材料种类：楼梯栏杆、连廊栏杆。 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍，调和漆两遍。 | m2 |  | 854.140 | 12.53 | 10702.37 | 6448.76
35 | WB011001007001 | 墙面固化剂 |  | 1、墙面固化剂 | m2 |  | 10432.010 | 2.79 | 29105.31 | 7302.41
36 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：两遍 | m2 |  | 10432.010 | 13.72 | 143127.18 | 61757.50 |  | 1877.76
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 10432.010 | 5.16 | 53829.17 | 13352.97
38 | 011406003002 | 外墙满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：两遍 2、部位：东、西外立面；2#、3#楼梯间墙面及天棚；连廊天棚。 | m2 |  | 2201.340 | 15.71 | 34583.05 | 14000.52 |  | 528.32
39 | 011406001002 | 外墙抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：两遍 | m2 |  | 2201.340 | 10.02 | 22057.43 | 6758.11 |  | 44.03
|  | 分部小计 | [6 empty] | 300291.06
| 0115 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 1400.00
40 | ZB011507001001 | 男、女卫生间标识牌 |  | 1、铝板反光标牌 2、原标识牌拆除 | 块 |  | 20.000 | 20.00 | 400.00
41 | ZB011501001001 | 办公室办公用品保护费 |  | 1、办公室、教室内的电脑、办公桌等办公用品保护费。 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1400.00
| 0117 | 脚手架工程 | [6 empty] | 92503.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 1、搭设方式：落地式 2、脚手架材质：钢制 | m2 |  | 774.550 | 32.18 | 24925.02 | 9588.93 |  | 410.51
43 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、脚手架材质：钢制 | m2 |  | 7113.060 | 6.37 | 45310.19 | 20770.14 |  | 3912.18
44 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输 | 项 |  | 1.000 | 15725.25 | 15725.25 | 11085.27
45 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖掘机 | 台次 |  | 1.000 | 6543.48 | 6543.48 | 1680.00 |  | 2975.02
|  | 分部小计 | [6 empty] | 92503.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 298918.03 | 0.500 |  | 1494.59
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 298918.03 | 1.200 |  | 3587.02
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 298918.03 | 0.700 |  | 2092.43
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 298918.03 | 0.500 |  | 1494.59
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 298918.03 | 0.800 |  | 2391.34
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 298918.03
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 298918.03 | 0.100 |  | 298.92
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 298918.03
合 计 | [7 empty] | 11358.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 298918.03 | 2.600 |  | 7771.87
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 298918.03 | 4.500 |  | 13451.31
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 298918.03 | 3.100 |  | 9266.46
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 298918.03 | 5.800 |  | 17337.25
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 47826.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 1020881.96 |  | 9.000 | 91879.38
合 计 | [7 empty] | 91879.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.11 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 3.12 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 3.13 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-土建及装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 71256.31
2 | 措施项目费 |  |  | 485.85
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 63.93
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 153.42
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 89.50
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 63.93
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 102.28
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 12.79
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 2045.61
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2045.61
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 6640.90
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 80428.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 391527002001 | 吸顶灯拆除 |  | 1、名称：原过道吸顶灯拆除 | 套 |  | 271.000 | 4.17 | 1130.07 | 796.74
2 | 391527011001 | LED平板灯拆除 |  | 1、名称：原平板灯拆除 | 套 |  | 67.000 | 8.15 | 546.05 | 384.58
3 | 391527008001 | 疏散指示灯及安全出口拆除 |  | 1、名称：原疏散指示灯，安全出口灯拆除 | 套 |  | 109.000 | 7.15 | 779.35 | 549.36
4 | 391601003001 | 塑料管道拆除 |  | 1、名称：原雨水管拆除 | m |  | 105.000 | 9.99 | 1048.95 | 735.00
5 | 391607001001 | 延时阀拆除 |  | 1、名称：原大、小便器延时阀拆除 | 个 |  | 50.000 | 39.83 | 1991.50 | 1400.00
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、名称：花岗岩地面拆除 | m2 |  | 1.300 | 14.30 | 18.59 | 13.10
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、名称：楼地面混凝土基层拆除 | m3 |  | 0.260 | 273.75 | 71.18 | 32.03 |  | 19.36
8 | 031001006001 | 塑料管DN100 |  | 1、名称：雨水管 2、材质，规格：UPVC-DN110 3、连接形式：承插粘结 | m |  | 129.000 | 27.15 | 3502.35 | 722.40 |  | 1.29
9 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、名称：成品管卡 2、规格：DN100 | 个 |  | 42.000 | 5.42 | 227.64 | 58.80
10 | 031003001001 | 延时阀安装 |  | 1、名称：大、小便器延时阀 2、材质：不锈钢 | 个 |  | 50.000 | 91.17 | 4558.50 | 399.00 |  | 78.00
11 | WB030904013001 | 疏散指示灯 |  | 1、名称：疏散指示灯 2、规格，型号：t>90min， A型DC36V 1W 小型 | 套 |  | 106.000 | 115.76 | 12270.56 | 2285.36
12 | WB030904013002 | 安全出口指示灯 |  | 1、名称：安全出口指示灯 2、规格，型号：t>90min， A型DC36V 1W 小型 | 套 |  | 3.000 | 115.76 | 347.28 | 64.68
13 | 030412005001 | LED平板灯600*600（28w） |  | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600 28W 3、安装形式：吊顶嵌入安装 | 套 |  | 67.000 | 120.95 | 8103.65 | 1228.78
14 | 030412001001 | LED吸顶灯32w |  | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：32W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 120.000 | 83.54 | 10024.80 | 1159.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030412001002 | LED吸顶灯24w（自带蓄电池） |  | 1、名称：LED吸顶灯（自带蓄电池） 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 151.000 | 115.30 | 17410.30 | 1458.66
16 | 030411003001 | 铝合金桥架300*200 |  | 1、名称：铝合金桥架 2、规格：300*200 | m |  | 48.000 | 157.25 | 7548.00 | 813.12 |  | 23.52
17 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支架 2、材质：角钢 | t |  | 0.069 | 12154.99 | 838.69 | 329.96 |  | 46.93
18 | 010404001001 | 基础垫层 |  | 1、名称：楼地面混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级：C25商品混凝土（非泵送） | m3 |  | 0.260 | 441.81 | 114.87 | 7.79
19 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1、名称：花岗岩地面恢复 | m2 |  | 1.300 | 153.81 | 199.95 | 26.79 |  | 1.53
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 524.03 | 524.03 | 149.09
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 12785.07 | 0.500 |  | 63.93
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 12785.07 | 1.200 |  | 153.42
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 12785.07 | 0.700 |  | 89.50
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 12785.07 | 0.500 |  | 63.93
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 12785.07 | 0.800 |  | 102.28
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 12785.07
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 12785.07 | 0.100 |  | 12.79
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 12785.07
合 计 | [7 empty] | 485.85
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 12785.07 | 2.600 |  | 332.41
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 12785.07 | 4.500 |  | 575.33
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 12785.07 | 3.100 |  | 396.34
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 12785.07 | 5.800 |  | 741.53
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 2045.61
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 73787.77 |  | 9.000 | 6640.90
合 计 | [7 empty] | 6640.90
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.11 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.12 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 4.13 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆职业技术学院3#教学楼改造、出新工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。